Решение по делу №А-47/10-14  в отношении ОАО "Кубаньэнерго"

Открытое акционерное общество
            «Кубаньэнерго»
            350033  г.  Краснодар,
            ул.  Ставропольская,  2
 
                                                                   Краснодарские
                                                                   электрические сети
                                                                   ОАО «Кубаньэнерго»
                                                                   г.  Краснодар,  ул.  Пашковская,  131
 
                                                                   гр.  <…>
                                 
Р Е Ш Е Н И Е
по делу №А-47/10-14
 
Резолютивная часть оглашена 18.08.2014
Решение в полном объеме изготовлено 20.08.2014
 
 
Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Адыгея (далее – Комиссия)  по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства в составе:
Председатель Комиссии:  временно исполняющий обязанности руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Адыгея (далее -  Управление)   Женетль А.Ш.
Члены Комиссии:
  – начальник отдела Управления Точиев Б.Б.;
-   ведущий специалист – эксперт Управления Жуков А.Г.;
-   ведущий специалист – эксперт Управления Ситимов А.Ю.,
 в присутствии:  представителя ОАО «Кубаньэнерго» по доверенности от 02.12.2013г.  㹧/10-1428  <…>;   
рассмотрев дело № А-47/10-14  возбужденное по признакам нарушения Открытым акционерным обществом «Кубаньэнерго» (юридический адрес:  350033  г.  Краснодар,  ул.  Ставропольская,  2)  (далее – ОАО «Кубаньэнерго»)  части 1  статьи 10  Федерального закона от 26.07.2006  㹷-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции)  выразившееся в неисполнении мероприятий по технологическому присоединению
 
УСТАНОВИЛА:
 
В Адыгейское УФАС России 15.07.2014г.  поступило заявление гр.  <…>  по вопросу обоснованности уклонения ОАО «Кубаньэнерго» от осуществления технологического присоединения энергопринимающего устройства (торговый павильон,  расположенный по адресу:  пгт.  Яблоновский,  <…>).  Заявитель также указал,  что договор об осуществлении технологического присоединения и технические условия были подписаны 16.08.2013г.   
Учитывая вышеизложенное,  Комиссия пришла к выводу о наличии в действиях ОАО «Кубаньэнерго» признаков нарушения части 1  статьи 10  Закона о защите конкуренции,  выразившееся в неисполнении мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающего устройства заявителя гр.  <…>  При этом Комиссия руководствовалась следующим.
В соответствии с частью 1  статьи 4  Федерального закона 㺃-ФЗ от 17.08.1995  года «О естественных монополиях» к сферам деятельности субъектов естественной монополии относится,  в том числе,  услуга по передаче электрической энергии.  
В соответствии с абзацем 8  пункта 2  «Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг» утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г.  䅍 -  "сетевые организации"  -  организации,  владеющие на праве собственности или на ином установленном федеральными законами основании объектами электросетевого хозяйства,  с использованием которых такие организации оказывают услуги по передаче электрической энергии и осуществляют в установленном порядке технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок)  юридических и физических лиц к электрическим сетям,  а также осуществляющие право заключения договоров об оказании услуг по передаче электрической энергии с использованием объектов электросетевого хозяйства,  принадлежащих другим собственникам и иным законным владельцам и входящих в единую национальную (общероссийскую)  электрическую сеть.
Согласно части 5  статьи 5  Закона о защите конкуренции,  доминирующим признается положение хозяйствующего субъекта -  субъекта естественной монополии на товарном рынке,  находящемся в состоянии естественной монополии.
ОАО «Кубаньэнерго» осуществляет деятельность,  в том числе по передаче электрической энергии.
С учетом вышеизложенного ОАО «Кубаньэнерго» занимает доминирующее положение на рынке услуг по передаче электрической энергии.
В соответствии с пунктом 2  Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии,  объектов по производству электрической энергии,  а также объектов электросетевого хозяйства,  принадлежащих сетевым организациям и иным лицам,  к электрическим сетям утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г.  䅍 (далее -  Правила)  -  действие настоящих Правил распространяется на случаи присоединения впервые вводимых в эксплуатацию,  ранее присоединенных реконструируемых энергопринимающих устройств,  максимальная мощность которых увеличивается,  а также на случаи,  при которых в отношении ранее присоединенных энергопринимающих устройств изменяются категория надежности электроснабжения,  точки присоединения,  виды производственной деятельности,  не влекущие пересмотр величины максимальной мощности,  но изменяющие схему внешнего электроснабжения таких энергопринимающих устройств.
Гр.  <…>  обратился в сетевую организацию с заявкой в целях технологического присоединения энергопринимающего устройства (торговый павильон,  расположенный по адресу:  пгт.  Яблоновский,  ул.  <…>),  максимальная мощность которого составляет до 10  кВт включительно,  соответственно относится к заявителям,  указанным в п.12.1  Правил.
В соответствии с пунктом 16  Правил договор должен содержать следующие существенные условия:
а)  перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в технических условиях,  являющихся неотъемлемой частью договора)  и обязательства сторон по их выполнению;
б)  срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению,  который исчисляется со дня заключения договора и не может превышать:
в случаях осуществления технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20  кВ включительно,  при этом расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка,  на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства,  составляет не более 300  метров в городах и поселках городского типа и не более 500  метров в сельской местности и от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции)  объектов электросетевого хозяйства,  включенных (подлежащих включению)  в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций),  и (или)  объектов по производству электрической энергии,  за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или)  объектов электроэнергетики:
6  месяцев -  для заявителей,  указанных в пунктах 12(1),  14  и 34  настоящих Правил,  если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям,  уровень напряжения которых составляет до 20  кВ включительно,  и если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя,  на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства,  составляет не более 300  метров в городах и поселках городского типа и не более 500  метров в сельской местности.
Таким образом,  срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению истек 16.02.2014г.
 Как было указано в заявлении,  гр.  <…>   после истечения срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению он обратился в ОАО «Кубаньэнерго» вх.№КЭС/113/01/1258  от 06.03.2014  с просьбой произвести технологическое присоединение торгового павильона к электроснабжению.  Однако 19.03.2014  №КЭС/113/01/894  ОАО «Кубаньэнерго» направило гр.  <…>  дополнительное соглашение о переносе срока исполнения договора от 16.08.2013  до 30.09.2014г.
Определением о назначении дела №А-47/10-14  от 23.07.2014г.  (уведомление о вручении 29.07.2014)  у ОАО «Кубаньэнерго»,  было запрошено следующие документы и информация:
Информация в хронологическом порядке о выполнении ОАО «Кубаньэнерго» пункта 11  Технических условий от 16.08.2013  № 278-2013-Тах (приложение к договору 퉍-13-00136410-1).
Выполнение каждого из подпунктов пункта 11  указанных Технических условий документально подтвердить.  Пункт 11  технических условий устанавливает обязанности ОАО «Кубаньэнерго» по осуществлению технологического присоединения.
Документов указанных в определении о назначении дела  ОАО «Кубаньэнерго» на рассмотрение дела 11.08.2014г предоставлено не было.
Для полного и всестороннего рассмотрения дела №А-47/10-14  и необходимостью  предоставления дополнительных доказательств по ходатайству представителя  ОАО «Кубаньэнерго» Комиссия в соответствии с частью 1  статьи 46  Закона о защите конкуренции объявила перерыв до 14ч.00мин.  18.08.2014г.
Гр.  <…>  направил в Управление уведомление от 18.08.2014г.  о невозможности участия в рассмотрении дела №А-47/10-14.
Также он сообщил,  что 15.08.2014г.  филиалом ОАО «Кубаньэнерго» подготовлен все необходимые документы для технологического присоединения,  в связи с чем у него отпали претензии.
На рассмотрении дела 18.08.2014   представитель ОАО «Кубаньэнерго» пояснил,  что после обращения заявителя в сетевую компанию с заявлением о проверке выполнения технических условий энергопринимающее устройство было подключено и представил копии следующих документов:
-  акт осмотра (обследования)  электроустановки от 08.08.2014;
-  акт о выполнении технических условий от 08.08.2014;
-акт об осуществлении технологического присоединения без даты;
-акт о разграничении балансовой принадлежности от 08.08.2014.
Таким образом,  по мнению представителя ОАО «Кубаньэнерго» мероприятии по проверке технических условий и выдаче документов,  которыми оканчивается процедура технологического присоединения,  произведены своевременно и соответственно нарушений антимонопольного законодательства не было допущено.
Вместе с тем,  как было указано выше,  гр.  <…>  после истечения срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению установленного Правилами и договором обратился в ОАО «Кубаньэнерго» с просьбой произвести технологическое присоединение торгового павильона к электроснабжению,  однако ОАО «Кубаньэнерго» направило гр.  <…>  дополнительное соглашение о переносе срока исполнения договора от 16.08.2013  до 30.09.2014г.
Пункт 7  Правил устанавливает,  в том числе следующие процедуры технологического присоединения:
-  выполнение сторонами мероприятий,  предусмотренных договором;
-  осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям.  Для целей настоящих Правил под фактическим присоединением понимается комплекс технических и организационных мероприятий,  обеспечивающих физическое соединение (контакт)  объектов электросетевого хозяйства сетевой организации,  в которую была подана заявка,  и объектов заявителя (энергопринимающих устройств)  без осуществления фактической подачи (приема)  напряжения и мощности на объекты заявителя (фиксация коммутационного аппарата в положении "отключено").
Пунктом 16  Правил и пунктом 5  Договора установлен срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению и составляет 6  месяцев.
На рассмотрение дела 18.08.2014  Комиссии документов подтверждающих осуществления ОАО «Кубаньэнерго» мероприятий по технологическому присоединению в срок установленный Правилами и договором предоставлено также не было.
Кроме того Правилами не установлена зависимость начала осуществления сетевой организацией мероприятий по технологическому присоединению только после подачи заявителем заявления о проведении проверки выполнения технических условий.  По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий,  необходимых для осуществления такого технологического присоединения.
Таким образом,  ОАО «Кубаньэнерго» нарушен пункт 16  Правил в части нарушения срока осуществления мероприятий технологического присоединения энергопринимающего устройства заявителя.
В соответствии с частью 1  статьи 10  Закона о защите конкуренции запрещаются действия (бездействие)  занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта,  результатом которых являются или могут являться недопущение,  ограничение,  устранение конкуренции и (или)  ущемление интересов других лиц.
Действия ОАО «Кубаньэнерго» как лица занимающего доминирующее положение на рынке услуг по передаче электрической энергии и технологическому присоединению,  путем необоснованного уклонения от осуществления мероприятий по технологическому присоединению в срок,  установленный Правилами,  которое могло привести к ущемлению интересов заявителя являются злоупотреблением доминирующим положением и нарушают часть 1  статьи 10  Закона о защите конкуренции.
Руководствуясь статьей 23,  частью 1  статьи 39,  частями 1  – 4  статьи 41,  частью 1  статьи 49  Федерального закона от 26.07.2006  № 135-ФЗ «О защите конкуренции»
РЕШИЛА:
1.  Признать ОАО «Кубаньэнерго» нарушившим часть 1  статьи 10  Закона о защите конкуренции путем  злоупотребления доминирующим положением в части необоснованного уклонения от осуществления мероприятий по технологическому присоединению в срок,  установленный Правилами,  которое могло привести к ущемлению интересов заявителя.
2.  Так как энергопринимающее устройство гр.  <…>  в соответствии с представленными документами подключено предписание не выдавать.
3.  Передать материалы дела №А-47/10-14  Руководителю Адыгейского УФАС России для решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
 
Решение может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня его принятия.

2014-08-20  07:41:00